## Checklist
CERTIFICACIÓN DE VIVIENDA SUSTENTABLE
Lista de Control (Checklist)
|  | (Seleccione una opción en las celdas color celeste) |  |  |  |  | Indique macrozona |  | Centro
|  | Sumatoria SI |  | 0 | Sumatoria NO | 0 | Sumatoria ? |  | 105
1. SALUD Y BIENESTAR | [6 empty] | NORTE | CENTRO | SUR |  |  | Norte
Centro
| 1.1.1 | Calidad del aire interior | [9 empty] | Sur
[14 empty] | Si | No | ?
|  | 1.1.1.a | Ventilación mínima |  |  |  | X | X | X | ? |  | Si | X | FALSE | FALSE | X
|  | 1.1.1.b | Ventilación mecánica controlada de vivienda completa |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 3 | ? |  | No | 2.5 | FALSE | FALSE | 2.5
|  | 1.1.1.c | Filtraje de aire |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 3 | ? |  | ? | 2.5 | FALSE | FALSE | 2.5
|  | 1.1.1.d | Contaminación aérea intradomiciliaria por calefactores |  |  |  | 1 | 2.5 | X | ? |  |  | 2.5 | FALSE | FALSE | 2.5
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
| 1.1.2 | Confort higrotérmico | [10 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 1.1.2.a | Confort térmico pasivo |  |  |  | X | X | X | ? |  |  | X | FALSE | FALSE | X
|  | 1.1.2.b | Riesgo de condensación |  |  |  | 1 | X | X | ? |  |  | X | FALSE | FALSE | X
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
| 1.1.3 | Confort acústico | [10 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 1.1.3.a | Aislación acústica de la envolvente exterior y entre viviendas |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ? |  |  | 1.5 | FALSE | FALSE | 1.5
|  | 1.1.3.b | Aislación acústica entre recintos de una misma vivienda |  |  |  | 1 | 1 | 1 | ? |  |  | 1 | FALSE | FALSE | 1
|  | 1.1.3.c | Aislación acústica de instalaciones |  |  |  | 1 | 1 | 1 | ? |  |  | 1 | FALSE | FALSE | 1
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
| 1.1.4 | Confort lumínico y visual | [10 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 1.1.4.a | Iluminación natural |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 2 | ? |  |  | 1.5 | FALSE | FALSE | 1.5
|  | 1.1.4.b | Vista al exterior |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 1.1.4.c | Iluminación artificial exterior |  |  |  | 1 | 1 | 1 | ? |  |  | 1 | FALSE | FALSE | 1
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
| 1.2.1 | Solución para el secado de ropa | [10 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 1.2.1.a | Solución para el secado de ropa |  |  |  | 1 | X | X | ? |  |  | X | FALSE | FALSE | X
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
| 1.2.2 | Espacio exterior o semiexterior de uso privado | [10 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 1.2.2.a | Espacio exterior de uso privado o semiprivado |  |  |  | 1 | 1 | 2 | ? |  |  | 1 | FALSE | FALSE | 1
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
| 1.2.3 | Accesibilidad universal | [10 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 1.2.3.a | Accesibilidad universal |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ? | 1,5 puntos | 1 punto | 1.5 | FALSE | FALSE | 1.5
[12 empty] | 1,5 puntos | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
| 1.2.4 | Seguridad contra incendio | [10 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 1.2.4.a | Protección pasiva contra incendio |  |  |  | 1 | 1 | 1 | ? |  |  | 1 | FALSE | FALSE | 1
|  | 1.2.4.b | Protección activa contra incendio |  |  |  | 1 | 1 | 1 | ? |  |  | 1 | FALSE | FALSE | 1
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
| 1.3.1 | Manual de usuario de la vivienda | [10 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 1.3.1.a | Manual de usuario de la vivienda |  |  |  | X | X | X | ? |  |  | X | FALSE | FALSE | X
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
| 1.3.2 | Domótica e integración digital | [10 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 1.3.2.a | Domótica e integración digital |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ? |  |  | 1.5 | FALSE | FALSE | 1.5
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
| 1.4.1 | Innovación | [10 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 1.4.1.a | Innovación |  |  |  | 5 | 5 | 5 | ? | 5 puntos | 1 punto | 5 | FALSE | FALSE | 5
[12 empty] | 3 puntos | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
2. ENERGÍA | [6 empty] | NORTE | CENTRO | SUR |  |  | 5 puntos | CENTRO | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
| 2.1.1 | Reducción de demanda térmica en viviendas | [10 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 2.1.1.a | Reducción de demanda térmica de viviendas |  |  |  | X | X | X | ? |  |  | X | FALSE | FALSE | X
|  | 2.1.1.b | Reducción de demanda térmica de viviendas mejorada |  |  |  | 5 | 5 | 5 | ? | 5 puntos | 3 puntos | 5 | FALSE | FALSE | 5
[12 empty] | 5 puntos | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
| 2.2.1 | Aislación térmica en recintos comunitarios | [10 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 2.2.1.a | Aislación térmica de recintos comunitarios |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 2.5 | ? |  |  | 1.5 | FALSE | FALSE | 1.5
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
| 2.2.2 | Infiltraciones | [10 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 2.2.2.a | Sellos en uniones y encuentros |  |  |  | X | X | X | ? |  |  | X | FALSE | FALSE | X
|  | 2.2.2.b | Acreditación de clase de infiltración |  |  |  | 2 | 2 | 3 | ? |  |  | 2 | FALSE | FALSE | 2
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
| 2.3.1 | Sistemas de calefacción energéticamente eficientes | [10 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 2.3.1.a | Agua caliente sanitaria |  |  |  | 1 | 3 | 4 | ? |  |  | 3 | FALSE | FALSE | 3
|  | 2.3.1.b | Calefacción de viviendas |  |  |  | 1 | 3 | X | ? |  |  | 3 | FALSE | FALSE | 3
|  | 2.3.1.c | Calefacción de recintos comunitarios |  |  |  | 1 | 1.5 | 2.5 | ? |  |  | 1.5 | FALSE | FALSE | 1.5
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
| 2.3.2 | Sistemas de enfriamiento energéticamente eficientes | [10 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 2.3.2.a | Enfriamiento de viviendas |  |  |  | 2.5 | 2 | 1 | ? |  |  | 2 | FALSE | FALSE | 2
|  | 2.3.2.b | Enfriamiento de recintos comunitarios |  |  |  | 2.5 | 2 | 1 | ? |  |  | 2 | FALSE | FALSE | 2
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
| 2.3.3 | Iluminación artificial en recintos comunitarios | [10 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 2.3.3.a | Rendimiento luminoso |  |  |  | 1 | 1 | 1 | ? |  |  | 1 | FALSE | FALSE | 1
|  | 2.3.3.b | Densidad de potencia de iluminación |  |  |  | 1 | 1 | 1 | ? |  |  | 1 | FALSE | FALSE | 1
|  | 2.3.3.c | Impacto ambiental |  |  |  | 1 | 1 | 1 | ? |  |  | 1 | FALSE | FALSE | 1
|  | 2.3.3.d | Sistemas de control |  |  |  | 1 | 1 | 1 | ? |  |  | 1 | FALSE | FALSE | 1
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
| 2.3.4 | Iluminación artificial en espacios exteriores comunitarios | [10 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 2.3.4.a | Protección contra polvo y agua |  |  |  | 1 | 1 | 1 | ? |  |  | 1 | FALSE | FALSE | 1
|  | 2.3.4.b | Potencia de iluminación |  |  |  | 1 | 1 | 1 | ? |  |  | 1 | FALSE | FALSE | 1
|  | 2.3.4.c | Impacto ambiental |  |  |  | 1 | 1 | 1 | ? |  |  | 1 | FALSE | FALSE | 1
|  | 2.3.4.d | Sistemas de control |  |  |  | 1 | 1 | 1 | ? |  |  | 1 | FALSE | FALSE | 1
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
| 2.3.5 | Energía renovable | [10 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 2.3.5.a | Energía renovable |  |  |  | 3.5 | 3.5 | 4 | ? |  |  | 3.5 | FALSE | FALSE | 3.5
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
3. AGUA | [6 empty] | NORTE | CENTRO | SUR |  |  |  | CENTRO | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
| 3.1.1 | Abastecimiento de agua y control de su calidad | [10 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 3.1.1.a | Abastecimiento de agua y control de su calidad |  |  |  | 3 | 1.5 | 1 | ? |  |  | 1.5 | FALSE | FALSE | 1.5
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
| 3.2.1 | Consumo interno de agua | [10 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 3.2.1.a | Artefactos sanitarios eficientes |  |  |  | X | X | X | ? |  |  | X | FALSE | FALSE | X
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
| 3.2.2 | Consumo externo de agua | [10 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 3.2.2.a | Paisajismo de bajo requerimiento hídrico |  |  |  | X | X | 1.5 | ? |  |  | X | FALSE | FALSE | X
|  | 3.2.2.b | Paisajismo de bajo requerimiento hídrico mejorado |  |  |  | 3 | 3 | 3 | ? |  |  | 3 | FALSE | FALSE | 3
|  | 3.2.2.c | Riego eficiente |  |  |  | X | X | 1.5 | ? |  |  | X | FALSE | FALSE | X
|  | 3.2.2.d | Riego eficiente mejorado |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ? |  |  | 1.5 | FALSE | FALSE | 1.5
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
| 3.3.1 | Reutilización del agua | [10 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 3.3.1.a | Reutilización del agua |  |  |  | 2 | 1.5 | 1 | ? |  |  | 1.5 | FALSE | FALSE | 1.5
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
| 3.4.1 | Gestión del agua durante la construcción | [10 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 3.4.1.a | Gestión del agua durante la construcción |  |  |  | 1 | 1 | 1 | ? |  |  | 1 | FALSE | FALSE | 1
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
| 3.5.1 | Medición y monitoreo del agua durante la operación | [10 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 3.5.1.a | Medición y monitoreo del agua durante la operación |  |  |  | 2 | 1.5 | 1 | ? |  |  | 1.5 | FALSE | FALSE | 1.5
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
4. MATERIALES Y RESIDUOS | [6 empty] | NORTE | CENTRO | SUR |  |  |  | CENTRO | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
| 4.1.1 | Declaración ambiental de productos de construcción | [10 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 4.1.1.a | Declaración ambiental de productos de construcción |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ? |  |  | 2.5 | FALSE | FALSE | 2.5
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
| 4.1.2 | Maderas con certificación de gestión sustentable | [10 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 4.1.2.a | Maderas con certificación de gestión sustentable |  |  |  | 2 | 2 | 2 | ? |  |  | 2 | FALSE | FALSE | 2
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
| 4.1.3 | Materiales nacionales o regionales | [10 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 4.1.3.b | Materiales nacionales o regionales |  |  |  | 2 | 2 | 2 | ? |  |  | 2 | FALSE | FALSE | 2
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
| 4.1.4 | Materiales con contenido reciclado | [10 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 4.1.4.a | Materiales con contenido reciclado |  |  |  | 2 | 2 | 2 | ? |  |  | 2 | FALSE | FALSE | 2
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
| 4.1.5 | Contenido de compuestos orgánicos volátiles | [10 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 4.1.5.a | Contenido y emisión de compuestos orgánicos volátiles |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ? |  |  | 1.5 | FALSE | FALSE | 1.5
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
| 4.1.6 | Materiales de rápida renovación | [10 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 4.1.6.a | Materiales de rápida renovación |  |  |  | 1 | 1 | 1 | ? |  |  | 1 | FALSE | FALSE | 1
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
| 4.2.1 | Optimización de materiales desde el diseño | [10 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 4.2.1.a | Optimización de materiales desde el diseño |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ? |  |  | 1.5 | FALSE | FALSE | 1.5
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
| 4.3.1 | Infraestructura para gestión de residuos domiciliarios | [10 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 4.3.1.a | Infraestructura para gestión de residuos domiciliarios |  |  |  | X | X | X | ? |  |  | X | FALSE | FALSE | X
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
| 4.4.1 | Gestión de residuos de construcción y demolición | [10 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 4.4.1.a | Gestión de residuos de construcción y demolición |  |  |  | X | X | X | ? |  |  | X | FALSE | FALSE | X
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
5. IMPACTO AMBIENTAL | [6 empty] | NORTE | CENTRO | SUR |  |  |  | CENTRO | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
| 5.1.1 | Minimización de emisiones a la atmósfera | [10 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 5.1.1.a | Minimización de emisiones a la atmósfera |  |  |  | 3 | 3 | 3.5 | ? |  |  | 3 | FALSE | FALSE | 3
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
| 5.1.2 | Gases de efecto invernadero | [10 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 5.1.2.a | Refrigerantes no contaminantes |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ? |  |  | 1.5 | FALSE | FALSE | 1.5
|  | 5.1.2.b | Maquinaria de baja emisión |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ? |  |  | 1.5 | FALSE | FALSE | 1.5
|  | 5.1.2.c | Aislación térmica no contaminante |  |  |  | 1 | 1 | 1 | ? |  |  | 1 | FALSE | FALSE | 1
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
| 5.1.3 | Contaminación lumínica | [10 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 5.1.3.a | Contaminación lumínica |  |  |  | 1.5 | 1 | 1 | ? |  |  | 1 | FALSE | FALSE | 1
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
| 5.1.4 | Reducción del efecto isla de calor | [10 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 5.1.4.a | Reducción del efecto isla de calor |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 1 | ? |  |  | 2.5 | FALSE | FALSE | 2.5
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
| 5.2.1 | Protección del suelo y los ecosistemas | [10 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 5.2.1.a | Protección del suelo y los ecosistemas |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ? |  |  | 1.5 | FALSE | FALSE | 1.5
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
| 5.3.1 | Responsabilidad social | [10 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 5.3.1.a | Responsabilidad social |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ? |  |  | 1.5 | FALSE | FALSE | 1.5
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
| 5.4.1 | Proceso de diseño integrado | [10 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 5.4.1.a | Condiciones para un proceso de diseño integrado |  |  |  | X | X | X | ? |  |  | X | FALSE | FALSE | X
|  | 5.4.1.b | Building Information Modelling (BIM) |  |  |  | 2 | 2 | 2 | ? |  |  | 2 | FALSE | FALSE | 2
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
6. ENTORNO INMEDIATO | [6 empty] | NORTE | CENTRO | SUR |  |  |  | CENTRO | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
| 6.1.1 | Acceso al transporte público | [10 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 6.1.1.a | Acceso al transporte público |  |  |  | X | X | X | ? |  |  | X | FALSE | FALSE | X
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
| 6.1.2 | Transporte sustentable | [10 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 6.1.2.a | Estacionamiento para bicicletas |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ? |  |  | 1.5 | FALSE | FALSE | 1.5
|  | 6.1.2.b | Ciclovías en condominios |  |  |  | 1 | 1 | 1 | ? |  |  | 1 | FALSE | FALSE | 1
|  | 6.1.2.c | Carga de vehículos eléctricos |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ? |  |  | 1.5 | FALSE | FALSE | 1.5
|  | 6.1.2.d | Transporte sustentable para operarios de construcción |  |  |  | 1 | 1 | 1 | ? |  |  | 1 | FALSE | FALSE | 1
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
| 6.1.3 | Cercanía a equipamiento y servicios básicos | [10 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 6.1.3.a | Cercanía a equipamiento y servicios básicos |  |  |  | X | X | X | ? |  |  | X | FALSE | FALSE | X
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
| 6.2.1 | Diseño respetuoso con el entorno inmediato | [10 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 6.2.1.a | Diseño respetuoso con el entorno inmediato |  |  |  | 1 | 1 | 1 | ? |  |  | 1 | FALSE | FALSE | 1
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
| 6.2.2 | Integración social y cultural | [10 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 6.2.2.a | Integración social |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ? |  |  | 1.5 | FALSE | FALSE | 1.5
|  | 6.2.2.b | Integración cultural |  |  |  | 1 | 1 | 1 | ? |  |  | 1 | FALSE | FALSE | 1
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
| 6.2.3 | Suelos urbanos existentes y contaminados | [10 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
[13 empty] | 0 | FALSE | FALSE | FALSE
|  | 6.2.3.a | Terrenos de baja riqueza ecológica |  |  |  | 1 | 1 | 1 | ? |  |  | 1 | FALSE | FALSE | 1
|  | 6.2.3.b | Sitios dañados contaminados |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ? |  |  | 1.5 | FALSE | FALSE | 1.5
|  |  | Puntaje total (sin contar requerimiento de innovación) |  |  |  | 100 | 100 | 100
|  |  | Cantidad de requerimientos mínimos |  |  |  | 14 | 16 | 16
|  |  | Puntaje total con requerimiento de innovación |  |  |  | 105 | 105 | 105
Seleccione
Note on P43: Ingresar valor de distribución de puntaje según rendimiento
Note on P60: Ingresar valor de distribución de puntaje según rendimiento
Note on P67: Ingresar valor de distribución de puntaje según rendimiento

## 1.1.1.a
CATEGORÍA I: SALUD Y BIENESTAR
1.1.1 | Variable: Calidad del aire interior |  | Declaración
1.1.1.a | Requerimiento: Ventilación mínima
Obligatorio para macrozonas norte, centro y sur
Declarar ventilación mínima para recintos habitables y recintos no habitables húmedos de las viviendas, y para recintos habitables y recintos no habitables húmedos de los recintos comunitarios.
1. | Ventilación mínima en viviendas
1.1 | Recintos habitables
| Declaro que los recintos habitables de las viviendas cuentan con una superficie de abertura para ventilación natural mayor que el 4% de su superficie de piso y no menor que 0,5 m². |  | Seleccione
1.2 | Recintos no habitables húmedos
Declaro que los recintos no habitables húmedos cuentan con, al menos, una de las siguientes alternativas:
|  | Superficie de abertura para ventilación natural mayor que el 4% de su superficie de piso y no menor que 0,15 m2. | Seleccione
|  | Extracción local mecánica que cumpla con las tasas de ventilación bajo demanda indicadas en el numeral 5.2.2 de la NCh 3309:2014. | Seleccione
|  | Extracción local mecánica que cumpla con las tasas de ventilación en régimen continúo indicadas en el numeral 5.3.2 de la NCh 3309:2014. | Seleccione
2. | Ventilación mínima en recintos comunitarios
2.1 | Recintos habitables
Declaro que los recintos habitables de los espacios comunitarios del proyecto cuentan con, al menos, una de las siguientes alternativas:
|  | Superficie de abertura para ventilación natural mayor que el 4 % de su superficie de piso y no menor que 0,5 m2. | Seleccione
|  | Superficie de abertura hacia habitaciones contiguas que cuenten con ventilación, mayor que el 8 % de su superficie de piso y no menor que 2,3 m2. | Seleccione
|  | Contar con ventilación mecánica que cumpla con las tasas de ventilación exterior indicadas en el numeral 6.2.2 de la NCh 3308:2013. | Seleccione
2.2 | Recintos no habitables húmedos
Declaro que los recintos no habitables húmedos de los espacios comunitarios cuentan con, al menos, una de las siguientes alternativas:
|  | Contar con una superficie de abertura para ventilación natural directa al exterior, mayor que el 4 % de su superficie de piso y no menor que 0,15 m2. | Seleccione
|  | Contar con extracción local mecánica que cumpla con las tasas de ventilación indicadas en el numeral 6.5 de la NCh 3308:2013. | Seleccione
EVIDENCIA MÍNIMA PARA ETAPA DE DECLARACIÓN | 1. Planimetría
| Se deberán entregar plantas de arquitectura correctamente acotadas, presentando recintos habitables y no habitables húmedos de todo el proyecto, y destacando lo siguiente: • Aberturas para ventilación natural, indicando tipo de abertura y abertura efectiva en metros cuadrados (m2). • Dispositivos de ventilación mecánica. |  | Subir archivo
2. Especificaciones técnicas (condicional)
| En caso que el proyecto contemple ventilación mecánica, se deberá indicar en qué página(s) de las especificaciones técnicas de los proyectos de arquitectura y/o climatización se hace referencia a lo siguiente: • Dispositivos de ventilación mecánica, indicando la tasa de ventilación asociada a cada equipo en litros por segundo (L/s). |  | Señale documento y número de páginas
EXIGENCIAS, METODOLOGÍAS Y EVIDENCIAS REQUERIDAS PARA ETAPA DE DISEÑO (PRECERTIFICACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN (CERTIFICACIÓN) DEBERÁN SER CONFORME A LO ESTIPULADO EN MANUAL DE APLICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN VIVIENDA SUSTENTABLE (CVS).

## 1.1.1.d
CATEGORÍA I: SALUD Y BIENESTAR
1.1.1 | Variable: Calidad del aire interior | Declaración
1.1.1.d | Requerimiento: Contaminación aérea intradomiciliaria por calefactores
Obligatorio para macrozona sur / Voluntario para macrozonas norte y centro
Declarar cumplimiento de la exigencia a través de una de las siguientes alternativas: 1. Cumplimiento de la exigencia según los tipos de calefactores permitidos. 2. Uso de calefactores a biomasa (leña o pellets) con restricciones correspondientes, en caso de que el proyecto se localice en zona rural.
Exención del requerimiento: Si todas las viviendas demuestran una demanda de calefacción igual o menor que 15 kWh/m2*año en el Requerimiento 2.1.1.a, éstas se considerarán pasivas y se eximirán de este requerimiento, adjudicándose automáticamente el puntaje.
1. | Cumplimiento según los tipos de calefactores permitidos
| Declaro que todas las viviendas del proyecto cuentan con sistemas de calefacción que utilizan tecnologías de nula emisión de contaminantes al interior de la vivienda, y de baja o nula emisión de contaminantes al exterior. | Seleccione
2. | Uso de calefactores a biomasa (leña o pellets) con restricciones correspondientes, en caso de que el proyecto se localice en zona rural
| Declaro que el proyecto incorpora calefactores a biomasa (leña o pellets) y cumple con las restricciones descritas en el Manual de Aplicación de la CVS. | Seleccione
3. | Exención del requerimiento
| Declaro que, en el Requerimiento 2.1.1.a, todas las viviendas demuestran una demanda de calefacción igual o menor que 15 kWh/m2*año, por lo que se consideran pasivas y se eximen de este requerimiento, adjudicándose automáticamente el puntaje. | Seleccione
EVIDENCIA MÍNIMA PARA ETAPA DE DECLARACIÓN | 1. Especificaciones técnicas
| Se deberá indicar en qué página(s) de las especificaciones técnicas de los proyectos de arquitectura y/o climatización se hace referencia a lo siguiente: • Sistemas de calefacción a instalar, demostrando pertenecer a alguna de las tecnologías permitidas, incluyendo marca y modelo. | Señale documento y número de páginas
EXIGENCIAS, METODOLOGÍAS Y EVIDENCIAS REQUERIDAS PARA ETAPA DE DISEÑO (PRECERTIFICACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN (CERTIFICACIÓN) DEBERÁN SER CONFORME A LO ESTIPULADO EN MANUAL DE APLICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN VIVIENDA SUSTENTABLE (CVS).

## 1.1.2.a
CATEGORÍA I: SALUD Y BIENESTAR
1.1.2 | Variable: Confort higrotérmico | Declaración
1.1.2.a | Requerimiento: Confort térmico pasivo
Obligatorio para macrozonas norte, centro y sur
Declarar el cumplimiento de la exigencia según los resultados de los informes de precalificación energética del sistema de Calificación Energética de Viviendas (CEV).
Cumplimiento según resultados de precalificación energética de la CEV
| Declaro que el promedio de las temperaturas interiores de las viviendas más desfavorables del proyecto fluctúa de manera pasiva (sin climatización) dentro del rango de confort durante un porcentaje de horas al año, según la zona térmica en que se ubica el proyecto. | Seleccione
EVIDENCIA MÍNIMA PARA ETAPA DE DECLARACIÓN | 1. Informe Técnico
| Se deberán entregar los informes técnicos de la precalificación energética de las viviendas más desfavorables del proyecto, combinados en un archivo PDF o carpeta comprimida (zip). | Subir archivo
2. Especificaciones técnicas
| Se deberá indicar en qué página(s) de las especificaciones técnicas del proyecto de arquitectura se hace referencia a lo siguiente: • Composición de elementos constructivos de la envolvente, en concordancia con reporte de la precalificación energética, página 2, apartado “Principales características del diseño de arquitectura”. Estos datos deben coincidir con los ingresados en las PBTD, numeral 1.2 “Descripción general de los elementos de la envolvente”. | Señale documento y número de páginas
EXIGENCIAS, METODOLOGÍAS Y EVIDENCIAS REQUERIDAS PARA ETAPA DE DISEÑO (PRECERTIFICACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN (CERTIFICACIÓN) DEBERÁN SER CONFORME A LO ESTIPULADO EN MANUAL DE APLICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN VIVIENDA SUSTENTABLE (CVS).

## 1.1.2.b
CATEGORÍA I: SALUD Y BIENESTAR
1.1.2 | Variable: Confort higrotérmico | Declaración
1.1.2.b | Requerimiento: Disminución del riesgo de condensación
Obligatorio para macrozonas centro y sur / Voluntario para macrozona norte
Declarar cumplimiento de la exigencia a través de una de las siguientes alternativas: 1. Método simplificado. 2. Memoria de cálculo firmada por un profesional competente.
1. | Método simplificado
| Declaro que, mediante el procedimiento de cálculo denominado “método simplificado”, los elementos constructivos que conforman la envolvente térmica del proyecto demuestran ausencia de condensación superficial e intersticial en condiciones internas de 19°C y 75% de humedad relativa. | Seleccione
2. | Memoria de cálculo firmada por un profesional competente
| Declaro que, mediante una memoria de cálculo, firmada por un profesional competente, los elementos constructivos que conforman la envolvente térmica del proyecto demuestran ausencia de condensación superficial e intersticial en condiciones internas de 19°C y 75% de humedad relativa. | Seleccione
EVIDENCIA MÍNIMA PARA ETAPA DE DECLARACIÓN | 1. Memoria de Cálculo
Se deberá entregar una de las siguientes alternativas:
| • Archivo Excel 1.1.2.b. “Requerimiento: Disminución del riesgo de condensación”, uno para cada solución constructiva representativa de las viviendas del proyecto, combinados en una carpeta comprimida (zip). | Subir archivo
| • Memoria de cálculo de disminución del riesgo de condensación, firmada por un profesional competente. | Subir archivo
EXIGENCIAS, METODOLOGÍAS Y EVIDENCIAS REQUERIDAS PARA ETAPA DE DISEÑO (PRECERTIFICACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN (CERTIFICACIÓN) DEBERÁN SER CONFORME A LO ESTIPULADO EN MANUAL DE APLICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN VIVIENDA SUSTENTABLE (CVS).

## 1.1.4.b
CATEGORÍA I: SALUD Y BIENESTAR
1.1.4 | Variable: Confort lumínico y visual | Declaración
1.1.4.b | Requerimiento: Vista al exterior
Obligatorio para macrozonas norte, centro y sur
Declarar el cumplimiento de la exigencia según la metodología descrita en Manual de Aplicación CVS.
Cumplimiento según metodología descrita en Manual CVS
| Declaro que, al menos un 75% de los recintos habitables del proyecto (dentro de viviendas y recintos comunitarios) demuestra vistas sin obstrucciones hacia el cielo, naturaleza u objetos en movimiento, desde un punto de observación ubicado en el centro geométrico del recinto a una altura de 1,6 metros; y que el cumplimiento se demuestra en base a la cantidad de recintos habitables, y no a su superficie. | Seleccione
EVIDENCIA MÍNIMA PARA ETAPA DE DECLARACIÓN | 1. Planimetría
| Se deberán entregar plantas y cortes de arquitectura correctamente acotados, presentando recintos habitables y el contexto del proyecto como objetivo de las vistas, y destacando lo siguiente: • Punto de observación, acotando dicho punto en planta (centro geométrico) y corte (altura). • Proyección visual hasta el objetivo, incluyendo las leyendas solicitadas en la metodología. | Subir archivo
EXIGENCIAS, METODOLOGÍAS Y EVIDENCIAS REQUERIDAS PARA ETAPA DE DISEÑO (PRECERTIFICACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN (CERTIFICACIÓN) DEBERÁN SER CONFORME A LO ESTIPULADO EN MANUAL DE APLICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN VIVIENDA SUSTENTABLE (CVS).

## 1.2.1.a
CATEGORÍA I: SALUD Y BIENESTAR
1.2.1 | Variable: Solución para secado de ropa | Declaración
1.2.1.a | Requerimiento: Solución para secado de ropa
Obligatorio para macrozonas centro y sur / Voluntario para macrozona norte
Declarar cumplimiento de la exigencia a través de una de las siguientes alternativas: 1. Líneas de secado. 2. Secadoras o clóset de secado.
1. | Líneas de secado
| Declaro que, la solución de secado de ropa para cada una de las viviendas del proyecto, corresponde a un espacio (logia) que permite instalar líneas de secado dispuestas de forma paralela y separadas por al menos 10 cm., o dispuestas una arriba de la otra y separadas por una distancia vertical mínima de 60 cm. Además, declaro que la longitud total de dichas líneas de secado equivale a lo exigido según el número de dormitorios de la unidad de vivienda correspondiente. | Seleccione
2. | Secadoras o clóset de secado
| Declaro que, la solución de secado de ropa para las viviendas del proyecto, corresponde a secadoras o clósets de secado, instalados al interior de las viviendas o en recintos de secado comunitario (lavanderías). | Seleccione
EVIDENCIA MÍNIMA PARA ETAPA DE DECLARACIÓN | 1. Planimetría
| Se deberán entregar plantas y cortes de arquitectura correctamente acotados, presentando soluciones de secado de ropa por tipología de vivienda y/o lavanderías comunitarias, y destacando lo siguiente: • Espacialidad de los recintos o espacios exteriores en concordancia con el proyecto de arquitectura. • Soluciones fijas para el secado de ropa, tales como tendederos, secadora mecánica o clósets de secado, demostrando evacuación de humedad o drenaje. • Dispositivos de extracción mecánica en caso de lavaderos con tendedero al interior de la vivienda. • La ubicación de la sala comunitaria dentro del proyecto, asegurando una buena accesibilidad. • Cuadro con cálculo de líneas de secado, si corresponde. | Subir archivo
EXIGENCIAS, METODOLOGÍAS Y EVIDENCIAS REQUERIDAS PARA ETAPA DE DISEÑO (PRECERTIFICACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN (CERTIFICACIÓN) DEBERÁN SER CONFORME A LO ESTIPULADO EN MANUAL DE APLICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN VIVIENDA SUSTENTABLE (CVS).

## 1.3.1.a
CATEGORÍA I: SALUD Y BIENESTAR
1.3.1 | Variable: Manual de usuario de la vivienda | Declaración
1.3.1.a | Requerimiento: Manual de usuario de la vivienda
Obligatorio para macrozonas norte, centro y sur
Declarar cumplimiento de la exigencia a través de la entrega del manual de usuario en formato borrador.
Cumplimiento a través de la entrega del manual en formato borrador
| Declaro que, se cuenta con un manual de usuario en formato borrador, el cual contiene al menos el índice y la redacción básica del contenido de sustentabilidad. Además, declaro que este manual es el producto del trabajo colaborativo e interdisciplinario del equipo de proyecto, en el que el Asesor cumple un rol de coordinador y editor del documento. | Seleccione
EVIDENCIA MÍNIMA PARA ETAPA DE DECLARACIÓN | 1. Informe Técnico (Manual)
| Se deberá entregar el manual de usuario en formato borrador y deberá contener al menos un índice y la redacción básica del contenido de sustentabilidad. | Subir archivo
EXIGENCIAS, METODOLOGÍAS Y EVIDENCIAS REQUERIDAS PARA ETAPA DE DISEÑO (PRECERTIFICACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN (CERTIFICACIÓN) DEBERÁN SER CONFORME A LO ESTIPULADO EN MANUAL DE APLICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN VIVIENDA SUSTENTABLE (CVS).

## 2.1.1.a
CATEGORÍA II: ENERGÍA
2.1.1 | Variable: Reducción de demanda térmica en viviendas | Declaración
2.1.1.a | Requerimiento: Reducción de demanda térmica en viviendas
Obligatorio para macrozonas norte, centro y sur
Declarar según las diferentes exigencias para proyectos en extensión (casas aisladas), en extensión (casas pareadas o continuas), y en altura (departamentos).
Cumplimiento según las exigencias respectivas para la tipología del proyecto
| Declaro que, a través de la Calificación Energética de Viviendas (CEV), el proyecto demuestra demandas térmicas (kWh/m2*año) iguales o menores que la línea base (o meta de reducción de demanda térmica) según la zona térmica en que se localiza. | Seleccione
EVIDENCIA MÍNIMA PARA ETAPA DE DECLARACIÓN | 1. Informe Técnico
| Se deberán entregar los informes técnicos de la precalificación energética para las viviendas más desfavorables del proyecto, combinados en un archivo PDF o carpeta comprimida (zip). | Subir archivo
2. Especificaciones técnicas
| Se deberá indicar en qué página(s) de las especificaciones técnicas del proyecto de arquitectura, se hace referencia a lo siguiente: • Composición de los elementos constructivos de la envolvente, en concordancia con el reporte de la precalificación energética, página 2, apartado “Principales características del diseño de arquitectura”. Estos datos deben coincidir con los ingresados en las PBTD, numeral 1.2 “Descripción general de los elementos de la envolvente”. | Señale documento y número de páginas
EXIGENCIAS, METODOLOGÍAS Y EVIDENCIAS REQUERIDAS PARA ETAPA DE DISEÑO (PRECERTIFICACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN (CERTIFICACIÓN) DEBERÁN SER CONFORME A LO ESTIPULADO EN MANUAL DE APLICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN VIVIENDA SUSTENTABLE (CVS).

## 2.2.2.a
CATEGORÍA II: ENERGÍA
2.2.2 | Variable: Infiltraciones | Declaración
2.2.2.a | Requerimiento: Sellos en uniones y encuentros
Obligatorio para macrozonas norte, centro y sur
Declarar cumplimiento de la exigencia a través de las fichas de especificación técnica de sellos en viviendas desarrolladas por Minvu:
Cumplimiento a través de fichas de especificación técnica de sellos en viviendas
| Declaro que se demuestra la aplicación de sellos contra infiltración de aire en, al menos, los siguientes encuentros de elementos constructivos que conforman la envolvente térmica del proyecto: puertas y muros; ventanas y muros; traspaso de ductos para ventilación u otras instalaciones similares en muros a través de muros y techos; solera inferior con sobrecimiento en viviendas de tabiquería; solera superior con alero en viviendas de tabiquería; placas de revestimiento de la misma materialidad; placas de revestimiento de distinta materialidad; artefactos eléctricos en muros de tabiquería; artefactos eléctricos en cielos. | Seleccione
EVIDENCIA MÍNIMA PARA ETAPA DE DECLARACIÓN | 1. Especificaciones técnicas
| Se deberá indicar en qué página(s) de las especificaciones técnicas del proyecto de arquitectura, se hace referencia a lo siguiente: • Sellos y elementos que apoyen el cierre hermético de puertas y ventanas (burletes, topes estancos o felpas). | Señale documento y número de páginas
EXIGENCIAS, METODOLOGÍAS Y EVIDENCIAS REQUERIDAS PARA ETAPA DE DISEÑO (PRECERTIFICACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN (CERTIFICACIÓN) DEBERÁN SER CONFORME A LO ESTIPULADO EN MANUAL DE APLICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN VIVIENDA SUSTENTABLE (CVS).

## 2.3.1.b
CATEGORÍA II: ENERGÍA
2.3.1 | Variable: Sistemas de calefacción energéticamente eficientes | Declaración
2.3.1.b | Requerimiento: Calefacción de viviendas
Obligatorio para macrozona sur / Voluntario para macrozonas norte y centro
Declarar cumplimiento de la exigencia según el sistema de calefacción del proyecto.
Exención del requerimiento: Si todas las viviendas demuestran una demanda de calefacción igual o menor que 15 kWh/m2*año en el Requerimiento 2.1.1.a, éstas se considerarán pasivas y se eximirán de este requerimiento, adjudicándose automáticamente el puntaje.
1. | Cumplimiento según sistema de calefacción del proyecto
| Declaro que todas las viviendas del proyecto cuentan con sistemas de calefacción que cumplen con las siguientes exigencias desde el punto de vista energético según sea el caso, descritas en el Manual de Aplicación CVS: eficiencia de calefactores; espesores de aislación térmica de cañerías; espesores de aislación térmica de ductos de aire; espesores de aislación térmica de estanques de acumulación; y, espesores de aislación térmica de losa radiante. | Seleccione
2. | Exención del requerimiento
| Declaro que, en el Requerimiento 2.1.1.a, todas las viviendas demuestran una demanda de calefacción igual o menor que 15 kWh/m2*año, por lo que se consideran pasivas y se eximen de este requerimiento, adjudicándose automáticamente el puntaje. | Seleccione
EVIDENCIA MÍNIMA PARA ETAPA DE DECLARACIÓN | 1. Especificaciones técnicas
| Se deberá indicar en qué página(s) de las especificaciones técnicas del proyecto de arquitectura y/o climatización, se hace referencia a lo siguiente: • Temperatura exterior de diseño, señalando la fuente de datos climáticos. • Eficiencia nominal del o de los equipos calefactores. • Espesor y conductividad de aislación térmica de cañerías (en caso de que aplique). • Espesor y conductividad de aislación térmica de ductos de aire (en caso de que aplique). • Espesor y conductividad de aislación térmica de estanques de acumulación (en caso de que aplique) • Espesor y conductividad de aislación térmica de losas radiantes (en caso de que aplique). | Señale documento y número de páginas
EXIGENCIAS, METODOLOGÍAS Y EVIDENCIAS REQUERIDAS PARA ETAPA DE DISEÑO (PRECERTIFICACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN (CERTIFICACIÓN) DEBERÁN SER CONFORME A LO ESTIPULADO EN MANUAL DE APLICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN VIVIENDA SUSTENTABLE (CVS).

## 3.2.1.a
CATEGORÍA III: AGUA
3.2.1 | Variable: Consumo interno de agua | Declaración
3.2.1.a | Requerimiento: Artefactos sanitarios eficientes
Obligatorio para macrozonas norte, centro y sur
Declarar cumplimiento de la exigencia mediante la indicación de los caudales de cada artefacto y/o grifería en las especificaciones técnicas de los proyectos de arquitectura y/o sanitario.
Cumplimiento mediante indicación de caudales de artefactos y griferías
| Declaro que todas las viviendas y espacios de uso común del proyecto cuentan con artefactos sanitarios y griferías de bajo consumo de agua potable, y sus caudales son menores que lo indicado en la tabla de caudales máximos para artefactos sanitarios y griferías del Manual de Aplicación CVS. | Seleccione
EVIDENCIA MÍNIMA PARA ETAPA DE DECLARACIÓN | 1. Especificaciones Técnicas
| Se deberá indicar en qué página(s) de las especificaciones técnicas de los proyectos de arquitectura y/o sanitario, se hace referencia a lo siguiente: • Artefactos sanitarios y griferías, indicando marca, modelo y caudales asociados. | Señale documento y número de páginas
2. Fichas Técnicas
| Se deberá entregar fichas técnicas de artefactos sanitarios y griferías, indicando marca, modelo y caudales asociados. | Subir archivo
EXIGENCIAS, METODOLOGÍAS Y EVIDENCIAS REQUERIDAS PARA ETAPA DE DISEÑO (PRECERTIFICACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN (CERTIFICACIÓN) DEBERÁN SER CONFORME A LO ESTIPULADO EN MANUAL DE APLICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN VIVIENDA SUSTENTABLE (CVS).

## 3.2.2.a
CATEGORÍA III: AGUA
3.2.2 | Variable: Consumo externo de agua | Declaración
3.2.2.a | Requerimiento: Paisajismo de bajo requerimiento hídrico
Obligatorio para macrozonas norte y centro / Voluntario para macrozona sur
Declarar cumplimiento de la exigencia de acuerdo a la realidad hídrica de la zona en que se ubica el proyecto.
Exención del requerimiento: Si el proyecto no incorpora superficies de paisajismo se eximirá de este requerimiento, adjudicándose automáticamente el puntaje.
1. | Cumplimiento de acuerdo a la realidad hídrica de la zona en que se ubica el proyecto
| Declaro que el paisajismo en superficies exteriores (en áreas comunitarias para proyectos con copropiedad, o en áreas privadas de patios y antejardines para proyectos con viviendas unifamiliares sin copropiedad), está diseñado de acuerdo a la realidad hídrica de la zona en que se ubica el proyecto, y reduce la evapotranspiración en, al menos, un 30% respecto de una línea base referencial. | Seleccione
2. | Exención del requerimiento
| Declaro que el proyecto no incorpora superficies de paisajismo, por lo que se exime de este requerimiento, adjudicándose automáticamente el puntaje. | Seleccione
EVIDENCIA MÍNIMA PARA ETAPA DE DECLARACIÓN | 1. Planimetría
| Se deberá entregar planta de paisajismo correctamente acotada, presentando todos los sectores de paisajismo, y destacando lo siguiente: • Delimitación de los contornos de los sectores de paisajismo e identificación de las especies incorporadas en el proyecto mediante simbología única, etiqueta de texto e imagen referencial. | Subir archivo
2. Especificaciones Técnicas
| Se deberá indicar en qué página(s) de las especificaciones técnicas de los proyectos de arquitectura y/o paisajismo, se hace referencia a lo siguiente: • Especies vegetales contempladas para los sectores de paisajismo. | Señale documento y número de páginas
EXIGENCIAS, METODOLOGÍAS Y EVIDENCIAS REQUERIDAS PARA ETAPA DE DISEÑO (PRECERTIFICACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN (CERTIFICACIÓN) DEBERÁN SER CONFORME A LO ESTIPULADO EN MANUAL DE APLICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN VIVIENDA SUSTENTABLE (CVS).

## 3.2.2.c
CATEGORÍA III: AGUA
3.2.2 | Variable: Consumo externo de agua | Declaración
3.2.2.c | Requerimiento: Riego eficiente
Obligatorio para macrozonas norte y centro / Voluntario para macrozona sur
Declarar cumplimiento de la exigencia de acuerdo con el proyecto de paisajismo.
Exención del requerimiento: Si el proyecto no incorpora superficies de paisajismo se eximirá de este requerimiento, adjudicándose automáticamente el puntaje.
1. | Cumplimiento de acuerdo con el proyecto de paisajismo
| Declaro que el proyecto cuenta con irrigación eficiente acorde con el proyecto de paisajismo de bajo requerimiento hídrico, demostrando una reducción de, al menos, un 20% en la demanda de agua para riego respecto de una línea base referencial, y el sistema de irrigación se escogió en función de su factor de eficiencia. | Seleccione
2. | Exención del requerimiento
| Declaro que el proyecto no incorpora superficies de paisajismo, por lo que se exime de este requerimiento, adjudicándose automáticamente el puntaje. | Seleccione
EVIDENCIA MÍNIMA PARA ETAPA DE DECLARACIÓN | 1. Planimetría
| Se deberá entregar plano de sistema de riego correctamente acotado, presentando zonificación según los sectores de paisajismo, y destacando lo siguiente: • Detalles del sistema de irrigación eficiente. | Subir archivo
2. Especificaciones Técnicas
| Se deberá indicar en qué página(s) de las especificaciones técnicas de los proyectos de arquitectura, paisajismo y/o riego, se hace referencia a lo siguiente: • Sistemas de riego para el paisajismo del proyecto. | Señale documento y número de páginas
3. Fichas Técnicas
| Se deberán entregar todas las fichas técnicas correspondientes al sistema de riego para paisajismo. | Subir archivo
EXIGENCIAS, METODOLOGÍAS Y EVIDENCIAS REQUERIDAS PARA ETAPA DE DISEÑO (PRECERTIFICACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN (CERTIFICACIÓN) DEBERÁN SER CONFORME A LO ESTIPULADO EN MANUAL DE APLICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN VIVIENDA SUSTENTABLE (CVS).

## 4.3.1.a
CATEGORÍA IV: MATERIALES Y RESIDUOS
4.3.1 | Variable: Infraestructura para gestión de residuos domiciliarios |  | Declaración
4.3.1.a | Requerimiento: Infraestructura para gestión de residuos domiciliarios
Obligatorio para macrozonas norte, centro y sur
Declarar cumplimiento de la exigencia general para todos los tipos de proyectos, y, además, una de las alternativas para proyectos con copropiedad y para sin copropiedad:
1. | Cumplimiento de la exigencia general para todos los tipos de proyectos
| Declaro que el proyecto cuenta con separación y almacenamiento para, al menos, 3 de los tipos de residuos reciclables descritos en Manual de Aplicación de la CVS, y que tanto clósets ecológicos como contenedores según sea el caso, están identificados mediante colores según NCh 3322:2013. Además, para el resto de los residuos destinados a eliminación se cuenta con contenedores de color gris oscuro para su almacenamiento. |  | Seleccione
2. | Cumplimiento para viviendas con copropiedad (edificios de departamentos, o viviendas en extensión)
Declaro que el proyecto cumple con una de las siguientes 2 alternativas:
|  | Declaro que el proyecto cuenta con un Recinto para Gestión de Residuos Domiciliarios (RGRD), el cual cumple con las condiciones descritas en el Manual de Aplicación CVS. | Seleccione
|  | Declaro que el proyecto cuenta con un Recinto para Separación y Almacenamiento Transitorio (RSAT), el cual cumple con las condiciones descritas en el Manual de Aplicación CVS. | Seleccione
|  | Declaro que el proyecto corresponde a un edificio de departamentos de 3 o menos pisos o condominio de viviendas en extensión), por lo que se exime de la incorporación de un Recinto para Separación y Almacenamiento Transitorio (RSAT). | Seleccione
3. | Cumplimiento para viviendas unifamiliares sin copropiedad
Declaro que el proyecto cumple con una de las siguientes 2 alternativas:
|  | Declaro que el proyecto incorpora un espacio para el reciclaje interno segregado para la disposición de contenedores de, al menos, 10 litros, en los muebles de cocina al interior de cada una de las viviendas. | Seleccione
|  | Declaro que el proyecto cuenta con un espacio para el reciclaje segregado al exterior de cada una de las viviendas. | Seleccione
EVIDENCIA MÍNIMA PARA ETAPA DE DECLARACIÓN | 1. Informe Técnico
| Se deberá entregar un informe técnico de la infraestructura para la gestión de residuos domiciliarios que aborde como mínimo los siguientes aspectos: • Dimensionamiento del recinto para la gestión de residuos domiciliarios. • Dimensionamiento de los recintos para la separación y almacenamiento transitorio por piso (en caso de que aplique) • Criterios utilizados para su ubicación dentro del proyecto: accesibilidad desde las áreas de servicio y circulaciones para el retiro de los desechos del proyecto. |  | Subir archivo
2. Planimetría
| Se deberán entregar plantas y cortes de arquitectura correctamente acotados del recinto para la gestión de residuos domiciliarios y los recintos para separación y almacenamiento transitorio por piso (en caso de que aplique), y destacando lo siguiente: • Contenedores para cada tipo de residuo, indicando su ubicación y color. • Lavamanos, clóset para almacenamiento de útiles de limpieza y pavimento liso e impermeable, con desagüe al exterior hacia una pileta o sumidero de alcantarillado. • Ductos y buzones para la recolección de basuras, receptáculos y cámara de recolección, demostrando cumplimiento de la normativa vigente. • En caso de viviendas unifamiliares sin copropiedad, con reciclaje segregado al exterior, destacar la proyección de la cubierta sobre la zona de reciclaje y el distanciamiento hacia las ventanas. |  | Subir archivo
3. Especificaciones Técnicas
| Se deberá indicar en qué página(s) de las especificaciones técnicas del proyecto de arquitectura, se hace referencia a lo siguiente: • Elementos destacados de la Evidencia anterior (planimetría). |  | Señale documento y número de páginas
EXIGENCIAS, METODOLOGÍAS Y EVIDENCIAS REQUERIDAS PARA ETAPA DE DISEÑO (PRECERTIFICACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN (CERTIFICACIÓN) DEBERÁN SER CONFORME A LO ESTIPULADO EN MANUAL DE APLICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN VIVIENDA SUSTENTABLE (CVS).

## 4.4.1.a
CATEGORÍA IV: MATERIALES Y RESIDUOS
4.4.1 | Variable: Gestión y monitoreo de residuos de construcción y demolición | Declaración
4.4.1.a | Requerimiento: Gestión y monitoreo de residuos de construcción y demolición
Obligatorio para macrozonas norte, centro y sur
Declarar cumplimiento de la exigencia mediante la especificación técnica del Plan de Gestión y Monitoreo de Residuos de Construcción y Demolición (RCD).
Cumplimiento a través de la especificación del Plan de Gestión y Monitoreo de RCD
| Declaro que, durante la etapa de construcción del proyecto, se desarrollará e implementará el “Plan de Gestión y Monitoreo de Residuos de Construcción y Demolición (RCD)” según anexo correspondiente, con el que se valorizará (reducción, reutilización o reciclaje), al menos, un 10% de los RCD respecto del volumen total de residuos generados en obra, y se reutilizará, al menos, un 10% de la tierra de excavación. | Seleccione
EVIDENCIA MÍNIMA PARA ETAPA DE DECLARACIÓN | 1. Especificaciones Técnicas
| Se deberá indicar en qué página(s) de las especificaciones técnicas del proyecto de arquitectura, se hace referencia a lo siguiente: • Desarrollo e implementación del “Plan de Gestión y Monitoreo de RCD”, según lo establecido en anexo correspondiente. | Señale documento y número de páginas
EXIGENCIAS, METODOLOGÍAS Y EVIDENCIAS REQUERIDAS PARA ETAPA DE DISEÑO (PRECERTIFICACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN (CERTIFICACIÓN) DEBERÁN SER CONFORME A LO ESTIPULADO EN MANUAL DE APLICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN VIVIENDA SUSTENTABLE (CVS).

## 5.4.1.a
CATEGORÍA V: IMPACTO AMBIENTAL
5.4.1 | Variable: Proceso de diseño integrado | Declaración
5.4.1.a | Requerimiento: Condiciones para un proceso de diseño integrado
Obligatorio para macrozonas norte, centro y sur
Declarar su cumplimiento mediante la realización de las siguientes 4 actividades durante la etapa de diseño del proyecto, las cuales serán reuniones colaborativas en las que debe participar el Asesor, el mandante y el equipo de proyecto, y tendrán como objetivo sentar las bases óptimas para el trabajo colaborativo.
1. | Documento “Requerimientos al mandante”
| Declaro que, durante la etapa de diseño del proyecto, se redactó un documento breve dirigido al mandante del proyecto en el que se explica, como mínimo, los aspectos estipulados en el Manual de Aplicación CVS. | Seleccione
2. | Reunión “Formalización del equipo de proyecto”
| Declaro que, durante la etapa de diseño del proyecto, se realizó una reunión dirigida por el Asesor y en la que participaron el mandante o su representante y, al menos, 4 de las especialidades del proyecto, representadas por, al menos, un profesional, y en la que se abordaron, como mínimo, los temas estipulados en el Manual de Aplicación CVS. | Seleccione
3. | Taller “Definición de metas de certificación”
| Declaro que, durante la etapa de diseño del proyecto, se realizó un taller dirigido por el Asesor y en el que participaron el mandante o su representante, y todas las especialidades que conforman el equipo de proyecto, representadas por, al menos, un profesional, y en la que se abordaron, como mínimo, los temas estipulados en el Manual de Aplicación CVS. | Seleccione
4. | Entrega del documento “Bases para el diseño de especialidades”
| Declaro que, durante la etapa de diseño del proyecto, se redactó un documento dirigido a los especialistas involucrados en el proceso de certificación del proyecto, con la información necesaria para cumplir con las metas acordadas y los requerimientos del mandante. Además, declaro que el documento incluye las exigencias para cada proyecto de especialidad, considerando descripciones de sistemas, criterios de calidad del ambiente interior, supuestos de diseño y referencias a reglamentos, estándares, normas o leyes que apliquen. | Seleccione
EVIDENCIA MÍNIMA PARA ETAPA DE DECLARACIÓN | 1. Informe Técnico
| Se deberá entregar el documento “Requerimientos al mandante”, según lo establecido en el Manual de Aplicación CVS y firmado por el mandante. | Subir archivo
2. Informe Técnico
| Se deberá entregar el acta de la reunión “Formalización del equipo de proyecto”, según lo establecido en el Manual de Aplicación CVS y firmada por todos los asistentes. | Subir archivo
3. Informe Técnico
| Se deberá entregar el acta del taller “Definición de metas de certificación””, según lo establecido en el Manual de Aplicación CVS y firmada por todos los asistentes. | Subir archivo
4. Informe Técnico
| Se deberá entregar el documento “Bases para el diseño de especialidades”, según lo establecido en el Manual de Aplicación CVS. | Subir archivo
EXIGENCIAS, METODOLOGÍAS Y EVIDENCIAS REQUERIDAS PARA ETAPA DE DISEÑO (PRECERTIFICACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN (CERTIFICACIÓN) DEBERÁN SER CONFORME A LO ESTIPULADO EN MANUAL DE APLICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN VIVIENDA SUSTENTABLE (CVS).

## 6.1.1.a
CATEGORÍA VI: ENTORNO INMEDIATO
6.1.1 | Variable: Acceso al transporte público | Declaración
6.1.1.a | Requerimiento: Acceso al transporte público
Obligatorio para macrozonas norte, centro y sur
Declarar una de las siguientes alternativas: cumplimiento de la exigencia según distancia a paradero de buses o colectivos de transporte público; o cumplimiento según distancia a una estación de metro o tren; o, según distancia a algún servicio de transporte público local en caso de proyectos localizados en zonas rurales.
1. | Cumplimiento según distancia a paradero de buses o colectivos de transporte público
| Declaro que el proyecto está ubicado en un sector con acceso a transporte público a través de una ruta peatonal segura, cumpliendo con una distancia máxima de 500 metros a un paradero de buses o colectivos de transporte público. | Seleccione
2. | Cumplimiento según distancia a una estación de metro o tren
| Declaro que el proyecto está ubicado en un sector con acceso a transporte público a través de una ruta peatonal segura, cumpliendo con una distancia máxima de 1.500 metros a una estación de metro o tren. | Seleccione
3. | Cumplimiento según distancia a algún servicio de transporte público local en caso de proyecto rural
| Declaro que el proyecto está ubicado en una zona rural, en la que existe algún servicio de transporte público local a través de una ruta peatonal segura, cumpliendo con una distancia máxima de 1.000 metros a éste. | Seleccione
EVIDENCIA MÍNIMA PARA ETAPA DE DECLARACIÓN | 1. Planimetría
| Se deberá entregar plano de ubicación correctamente acotado, presentando el contexto en el que se sitúa el proyecto y los servicios de transporte público más cercanos, y destacando lo siguiente: • Trazado de rutas peatonales seguras desde el origen del proyecto hasta los servicios de transporte público correspondientes, los que deberán estar identificados mediante nombre y línea de transporte. • Todos los tramos de ruta acotados. • Vistas satelitales para facilitar la documentación, declarando posibles modificaciones importantes desde la captura de las imágenes. | Subir archivo
EXIGENCIAS, METODOLOGÍAS Y EVIDENCIAS REQUERIDAS PARA ETAPA DE DISEÑO (PRECERTIFICACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN (CERTIFICACIÓN) DEBERÁN SER CONFORME A LO ESTIPULADO EN MANUAL DE APLICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN VIVIENDA SUSTENTABLE (CVS).

## 6.1.3.a
CATEGORÍA VI: ENTORNO INMEDIATO
6.1.3 | Variable: Cercanía a equipamiento y servicios básicos | Declaración
6.1.3.a | Requerimiento: Cercanía a equipamiento y servicios básicos
Obligatorio para macrozonas norte, centro y sur
Declarar una de las siguientes 2 alternativas: cumplimiento de la exigencia según distancia máxima a, al menos, 3 de los equipamientos o servicios básicos indicados en el Manual de Aplicación CVS; o, exención del requerimiento en caso de proyectos localizados en zonas rurales.
1. | Cumplimiento según distancia máxima a, al menos, 3 de los equipamientos o servicios básicos
| Declaro que el proyecto está ubicado en un sector urbano y cumple con distancias máximas indicadas en el Manual de Aplicación de la CVS para, al menos, 3 de los equipamientos o servicios básicos. | Seleccione
2. | Exención del requerimiento
| Declaro que el proyecto está ubicado en una zona rural, por lo que se exime de este requerimiento, adjudicándose automáticamente el puntaje. | Seleccione
EVIDENCIA MÍNIMA PARA ETAPA DE DECLARACIÓN | 1. Planimetría
| Se deberá entregar plano de ubicación correctamente acotado, presentando el contexto en el que se sitúa el proyecto y los equipamientos y servicios básicos más cercanos, y destacando lo siguiente: • Trazado de rutas peatonales seguras desde el origen del proyecto hasta los equipamientos y/o servicios básicos correspondientes, los que deberán estar identificados mediante nombre y tipo. • Todos los tramos de ruta acotados. • Vistas satelitales para facilitar la documentación, declarando posibles modificaciones importantes desde la captura de las imágenes. | Subir archivo
EXIGENCIAS, METODOLOGÍAS Y EVIDENCIAS REQUERIDAS PARA ETAPA DE DISEÑO (PRECERTIFICACIÓN) Y CONSTRUCCIÓN (CERTIFICACIÓN) DEBERÁN SER CONFORME A LO ESTIPULADO EN MANUAL DE APLICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN VIVIENDA SUSTENTABLE (CVS).

## Hoja2 (hidden)
Seleccione | Densificación en Altura | Seleccione Profesional Competente
Cumple | Densificación en Media Altura | Arquitecto Proyectista
No Cumple | Vivienda en Extensión | Asesor CVS
Seleccione
SI
NO
Seleccione
Adjunta
No Adjunta