## REQUERIMIENTOS E.E. Y SUSTENT.
FORMATO DE ACREDITACIÓN DE EFICIENCIA ENERGETICA Y SUSTENTABILIDAD
PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL
D.S. N° 19, (V. y U.), de 2016
Llamado a Concurso Región del Maule año 2025
Requerimientos adicionales al D.S. N° 19, (V. y U.), de 2016 y normativa aplicable.
Este formato de acreditación se utilizará solo en los proyectos que no persiga puntaje por Certificación de Vivienda Sustentable (CVS). Aquellos proyectos que consideren cualquier nivel de Certificación de Vivienda Sustentable (CVS), deberán adjuntar el o los Formatos de Declaración CVS que correspondan.
ACREDITACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y SUSTENTABILIDAD
| a) | Ventilación mínima
Los recintos habitables deberán contar con una superficie de abertura para ventilación natural mayor que el 4 % de su superficie de piso y no menor que 0,5 m2
|  | Tipología de Vivienda | Nombre del Recinto | Superficie del Recinto (m2) | Superficie de abertura de ventana requerida (m2) | Superficie de abertura de ventana proyectada (m2) | Verificación
|  | A | Dormitorio principal | 10.8 | 0.432 | 1 | TRUE
|  | A | Estar Comedor | 9.7 | 0.388 | 2.2 | TRUE
[5 empty] | 0 |  | FALSE
[5 empty] | 0 |  | FALSE
[5 empty] | 0 |  | FALSE
[5 empty] | 0 |  | FALSE
[5 empty] | 0 |  | FALSE
[5 empty] | 0 |  | FALSE
[5 empty] | 0 |  | FALSE
[5 empty] | 0 |  | FALSE
[5 empty] | 0 |  | FALSE
[5 empty] | 0 |  | FALSE
[5 empty] | 0 |  | FALSE
[5 empty] | 0 |  | FALSE
[5 empty] | 0 |  | FALSE
[5 empty] | 0 |  | FALSE
[5 empty] | 0 |  | FALSE
[5 empty] | 0 |  | FALSE
[5 empty] | 0 |  | FALSE
[5 empty] | 0 |  | FALSE
Sistema de ventilación mixta (inyección pasiva en recintos habitables, extracción mecánica con control de higrostato en baño y cocina, además de circulación interior por cada puerta) que cumpla con las tasas de ventilación bajo demanda o en régimen continúo indicadas en la NCh 3309:2014.
|  | Requerimiento | Dispositivo utilizado (marca y modelo) |  | Comprobación planilla "Ventilación NCh 3309.2014" y requerimiento |  | Verificación
|  | Inyección pasiva | Aireador de muro Fresh TL- 80 P-dB con filtro estándar |  | Cumple |  | VERDADERO
|  | Extracción mecánica | Extractor S&P serie SILENT 200 modelo CHZ DESIGN - 3C |  | Cumple |  | VERDADERO
|  | Control de higrostato | Higrostato regulable |  | Seleccione |  | FALSO
|  | Circulación interior | Celosía clipeable DVP de 35 x 13, 5 cm |  | Seleccione |  | FALSO
| b) | Confort térmico pasivo
Aislación térmica en muros perimetrales por el exterior o inter elementos, nunca interior.
|  | Tipología de Muro | Materialidad estructural | Tipo de aislante | Ubicación del material aislante |  | Verificación
|  | Entramado 1 | Madera | Lana mineral | Exterior |  | TRUE
|  | H.A. 1 | Hormigón Armado | Poliestireno exp. | Inter-elementos |  | TRUE
[5 empty] | Seleccione |  | FALSE
[5 empty] | Seleccione |  | FALSE
[5 empty] | Seleccione |  | FALSE
[5 empty] | Seleccione |  | FALSE
Doble vidriado hermético en todas las ventanas de recintos habitables.
|  | Tipología de Vivienda | Nombre del Recinto habitable | Tipo de marco | Tipo de vidriado |  | Verificación
|  | A | Dormitorio principal | Aluminio sin RPT | Vidrio Doble Hermético |  | TRUE
|  | A | Estar Comedor | PVC Línea europea | Vidrio Doble Hermético con Low-E |  | TRUE
[5 empty] | Seleccione |  | FALSE
[5 empty] | Seleccione |  | FALSE
[5 empty] | Seleccione |  | FALSE
[5 empty] | Seleccione |  | FALSE
[5 empty] | Seleccione |  | FALSE
[5 empty] | Seleccione |  | FALSE
[5 empty] | Seleccione |  | FALSE
[5 empty] | Seleccione |  | FALSE
[5 empty] | Seleccione |  | FALSE
[5 empty] | Seleccione |  | FALSE
[5 empty] | Seleccione |  | FALSE
[5 empty] | Seleccione |  | FALSE
[5 empty] | Seleccione |  | FALSE
[5 empty] | Seleccione |  | FALSE
[5 empty] | Seleccione |  | FALSE
[5 empty] | Seleccione |  | FALSE
[5 empty] | Seleccione |  | FALSE
[5 empty] | Seleccione |  | FALSE
En ventanas de recintos habitables con orientación Norte, Nor-Este, Nor-Oeste, Oeste y Sur-Oeste, deberán considerar aleros horizontales o verticales (desarrollo igual o mayor a la dimensión del vano y sobresalir del plano de fachada mínimo 60 cm) y/o quiebra-vistas móviles, según el caso. Orientaciones N, S, E, O, NE, NO, SE, SO de 45º cada una.
|  | Tipología de Vivienda | Nombre del Recinto habitable e Identificación Ventana | Orientación de ventana | Elemento de protección solar proyectado | Elemento de protección solar requerido | Verificación
|  | A | Dormitorio principal -V1 | Norte | Alero horizontal | Alero horizontal | TRUE | FALSE
|  | A | Estar Comedor- V3 | Oeste | Quiebra-vista | Quiebra-vista | TRUE | FALSE
|  |  |  | Nor-Este | Alero horizontal | Alero horizontal | TRUE
|  |  |  | Nor-Oeste | Alero horizontal y vertical | Alero horizontal y vertical | TRUE
|  |  |  | Sur-Oeste | Quiebra-vista | Quiebra-vista | TRUE
|  |  |  | Seleccione | Seleccione | 0 | FALSE
|  |  |  | Seleccione | Seleccione | 0 | FALSE
|  |  |  | Seleccione | Seleccione | 0 | FALSE
|  |  |  | Seleccione | Seleccione | 0 | FALSE
|  |  |  | Seleccione | Seleccione | 0 | FALSE
|  |  |  | Seleccione | Seleccione | 0 | FALSE
|  |  |  | Seleccione | Seleccione | 0 | FALSE
|  |  |  | Seleccione | Seleccione | 0 | FALSE
|  |  |  | Seleccione | Seleccione | 0 | FALSE
|  |  |  | Seleccione | Seleccione | 0 | FALSE
|  |  |  | Seleccione | Seleccione | 0 | FALSE
|  |  |  | Seleccione | Seleccione | 0 | FALSE
|  |  |  | Seleccione | Seleccione | 0 | FALSE
|  |  |  | Seleccione | Seleccione | 0 | FALSE
|  |  |  | Seleccione | Seleccione | 0 | FALSE
Calificación Energética de Viviendas con un resultado de evaluación que evidencie un Nivel de Eficiencia Energética Letra “C” o superior.
|  | Tipología de Vivienda o Promedio Ponderado | Identificación de la Vivienda | Requerimiento energético: Demanda (kWh/m2-año) | Porcentaje de ahorro (%) | Nivel de eficiencia energética: LETRA | Verificación
|  | Promedio Ponderado | No aplica | 51.8 | 59% | B | TRUE
|  | A | Depto 202, NorEste | 51 | 60% | B | TRUE
[6 empty] | Seleccione | FALSE
[6 empty] | Seleccione | FALSE
[6 empty] | Seleccione | FALSE
[6 empty] | Seleccione | FALSE
| c) | Sellos en uniones y encuentros
Se deberá demostrar la aplicación de sellos contra infiltración de aire en todos los encuentros de elementos constructivos que conforman la envolvente térmica del proyecto: puertas, ventanas, traspaso de ductos, artefactos eléctricos, soleras y placas de revestimientos
|  | Encuentro de elementos constructivos | Sello 1 | Sello 2 | Sello3 | Detalle "Otro" | Verificación
|  | Puertas y muros | Elastomérico ext. y silicona neutra int. en rasgo o vano | Burlete de caucho en perímetro int. del marco | Burlete de PVC y goma autoadhesiva en peinazo |  | TRUE
|  | Ventanas y muros | Elastomérico y silicona neutra en rasgo o vano | Burlete de caucho en riel ventana corredera | Burlete de caucho en contacto con la hoja |  | TRUE
|  | Soleras con sobrecimiento o alero | Poliuretano inyectado en solera inferior | Poliuretano inyectado en solera superior |  |  | TRUE
|  | Placas de revestimientos de misma materialidad. | Silicona neutra estructural en aperturas ≤ a 5mm | Poliuretano inyectado en fisuras o grietas > a 5mm |  |  | TRUE
|  | Placas de revestimientos de distinta materialidad. | Silicona neutra estructural en aperturas ≤ a 5mm | Poliuretano inyectado en fisuras o grietas > a 5mm |  |  | TRUE
|  | Traspaso de ductos a través de muros y techos | Elastomérico ext. y silicona neutra int. | Elastomérico ext. y silicona neutra int. |  |  | TRUE
|  | Artefactos eléctricos en muros y cielos de madera | Poliuretano inyectado entre caja y respaldo | Goma o terminal en unión caja/canalización. | Silicona acrílica en terminales ductos de cables |  | TRUE
| d) | Artefactos sanitarios eficientes
Todas las viviendas del proyecto deberán contar con artefactos sanitarios y griferías de bajo consumo de agua potable. Su caudal deberá ser igual o menor que lo siguiente: 1. Inodoro: 6 lt/descarga; 2. Llave de ducha, tina, lavamanos y lavaplatos: 8 lt/minuto; 3. Llave de lavadero: 10 lt/minuto.
|  | Artefacto o grifería | Tipología de Vivienda | Caudal instalado | Unidad de caudal instalado | Marca y modelo | Verificación
|  | Inodoro | A | 4.8 | Litros/descarga | Corona, Laguna | TRUE
|  |  | B | 4.8 | Litros/descarga | Corona, Laguna | TRUE
[5 empty] | Litros/descarga |  | FALSE
[5 empty] | Litros/descarga |  | FALSE
|  | Llave de ducha / tina | A | 3.7 | Litros/minuto | Duschy, Aireador domestico | TRUE
[5 empty] | Litros/minuto |  | FALSE
[5 empty] | Litros/minuto |  | FALSE
[5 empty] | Litros/minuto |  | FALSE
|  | Llave de lavamanos |  |  | Litros/minuto |  | FALSE
[5 empty] | Litros/minuto |  | FALSE
[5 empty] | Litros/minuto |  | FALSE
[5 empty] | Litros/minuto |  | FALSE
|  | Llave de lavaplatos |  |  | Litros/minuto |  | FALSE
[5 empty] | Litros/minuto |  | FALSE
[5 empty] | Litros/minuto |  | FALSE
[5 empty] | Litros/minuto |  | FALSE
|  | Llave de lavadero |  |  | Litros/minuto |  | FALSE
[5 empty] | Litros/minuto |  | FALSE
[5 empty] | Litros/minuto |  | FALSE
[5 empty] | Litros/minuto |  | FALSE
| e) | Riego eficiente
El proyecto deberá contar con irrigación eficiente en función del sistema de riego, para lo cual se podrá utilizar sistemas automatizados de: aspersión, microjet, micro-aspersores o goteo
|  | Sistema de riego | Factor de Eficiencia | Especie vegetal a regar |  | Fuente de abastecimiento | Verificación
|  | Aspersión (regador de impacto) | 0.75 | Césped |  | Napa freática | TRUE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
|  | Aspersión (boquilla fija y rotores) | 0.8 |  |  |  | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
|  | Aspersión (rotores MP rotador) | 0.85 |  |  |  | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
|  | Microjet y micro-aspersores | 0.85 |  |  |  | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
|  | Goteo | 0.9 |  |  |  | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
| f) | Infraestructura para gestión de residuos domiciliarios
Deberá incluir la infraestructura necesaria para la gestión eficiente de residuos, en áreas comunes o de equipamiento, según corresponda, considerando al menos contenedores separados por tipo de residuos, protegidos del agua lluvia e identificados mediante colores, según NCh 3322:2013. Deberá considerar contenedores para separación de a lo menos 4 residuos reciclables:
|  | Residuo reciclable 1 | Residuo reciclable 2 | Residuo reciclable 3 | Residuo reciclable 4 | Residuo reciclable 5 | Verificación
|  | Papeles y cartones |  |  |  |  | FALSE
|  | Capacidad de almacenamiento (litros) | Capacidad de almacenamiento (litros) | Capacidad de almacenamiento (litros) | Capacidad de almacenamiento (litros) | Capacidad de almacenamiento (litros)
1100
La capacidad mínima de almacenamiento total en la sala de gestión de residuos será de 70 litros (0,07 m3) por cada dormitorio proyectado.
|  | Tipología de Vivienda | Nº de viviendas por tipología | Nº de Dormitorios por vivienda | Cantidad total de dormitorios por proyecto | Capacidad mínima de almacenamiento total (litros) | Verificación
|  | A | 10 | 3 | 30 | 2100 | FALSE
| g) | Espacio exterior de uso privado
Todos los departamentos deberán contar con una terraza de ancho mínimo de 1,2 m
|  | Tipología de Vivienda | Ancho de terraza proyectado (m) |  | Ancho de terraza mínimo (m) |  | Verificación
|  | A | 1 |  | 1.2 |  | FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
FALSO
| h) | Protección pasiva contra incendio
Los muros divisorios entre viviendas deberán contar con compartimentación, asegurando la continuidad de la resistencia al fuego en pasadas de ductos y cañerías. Las pasadas de ductos y cañerías para compartimentar recintos deberán contar con sellos con la misma resistencia al fuego del elemento constructivo que las porta.
|  | Tipología Muro Divisorio | Nº de pisos del Edificio | Resistencia al fuego del muro divisorio (F) | Resistencia al fuego mínima para muro divisorio (F) | Asegura la continuidad de RF mediante sellos en pasadas de ductos y cañerías | Verificación
|  | 1 | 4 | 60 | 60 | SI | TRUE
[5 empty] | #N/A |  | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A
| i) | Maderas con certificación de gestión sustentable
Al menos un 60% de la madera aserrada utilizada en elementos estructurales deberá contar con alguna certificación de manejo sustentable de bosques (FSC, SFI o PEFC). Los proveedores deberán contar con certificación de origen de los productos adquiridos.
|  | Madera (Especie y clasificación estructural) | Posible proveedor del material |  | Tipo de Certificación del posible proveedor | Especifica certificación de origen en EETT | Verificación
|  | Pino radiata C-16 | Rumasal |  | FSC | SI | TRUE
FALSE
FALSE
FALSE
|  | Requerimiento de información |  |  |  | Superficie (m2) | Verificación
|  | Sub-total de elementos estructurales verticales en madera aserrada (medidos en cada planta) |  |  |  |  | TRUE
Sub-total de elementos estructurales horizontales en madera aserrada (medidos en cada planta)
|  | Total de elementos estructurales verticales y horizontales en madera aserrada |  |  |  | 0
Sub-total de elementos estructurales verticales en madera aserrada con certificación de manejo sustentable de bosques (medidos en cada planta)
Sub-total de elementos estructurales horizontales en madera aserrada con certificación de manejo sustentable de bosques (medidos en cada planta)
|  | Total de elementos estructurales verticales y horizontales en madera aserrada con certificación de manejo sustentable de bosques |  |  |  | 0
| j) | Reducción del efecto Isla de Calor
Al menos un 30% de la superficie horizontal e inclinada exterior del proyecto deberá contemplar cobertura de especies vegetales sobre terreno natural.
|  | Superficie (m2) horizontal e inclinada exterior del proyecto (no edificado) |  | Superficie (m2) horizontal e inclinada exterior con cobertura de especies vegetales sobre terreno natural |  | Proporción de superficie con especies vegetales | Verificación
|  | 1370 |  | 433 |  | 31.61% | VERDADERO
Adicionalmente, se deberán disponer un mínimo de un árbol por cada 30 m2 de sup. de área verde (privada o pública), de bajo consumo de agua y en mayoría especies nativas.
|  | Sup.de área verde privada | Sup.de área verde pública | Sup. Total de área verde | N° de arboles proyectados | N° mínimo de arboles | Verificación
|  | 0 | 433 | 433 | 15 | 14.4333 | VERDADERO
| k) | Estacionamiento de bicicletas
La capacidad mínima corresponderá al 50% de la carga de ocupación del proyecto, además de un estacionamiento para visitas cada 10 viviendas, en su mayoría serán soportes anclables al piso. Los estacionamientos deberán ubicarse al interior del predio en el que se emplaza el proyecto y deberán estar protegidos de la lluvia por medio de aleros o cubiertas.
|  | Carga de ocupación del Edificio (prs) | Nº de viviendas | Estacionamientos de bicicletas para residentes | Estacionamientos de bicicletas para visitas | Se ubican al interior del predio y están protegidos de la lluvia | Verificación
|  | 180 | 40 | 90 | 4 | SI | TRUE

## Hoja1 (hidden)
FILA 42-47 | FILA 33-37 | FILA 50-69 | FILA 72-91 E | FILA 72-91 G | FILA 72-91 F | FILA 94-99 | FILA 104 | FILA 105 | FILA 106 | FILA 107 | FILA 108 | FILA 109 | FILA 110 | F139 E | F139 G | F168 | F191 | F192 | F200-223
Seleccione | Seleccione | Seleccione | Seleccione |  | Seleccione | Seleccione
Exterior | Cumple | Vidrio Simple | Norte | Alero horizontal | Alero horizontal | A+ | Elastomérico ext. y silicona neutra int. en rasgo o vano | Elastomérico y silicona neutra en rasgo o vano | Poliuretano inyectado en solera inferior | Silicona neutra estructural en aperturas ≤ a 5mm | Silicona neutra estructural en aperturas ≤ a 5mm | Elastomérico ext. y silicona neutra int. | Poliuretano inyectado entre caja y respaldo | Arboles | Agua potable | Papeles y cartones | 1 | 60 | SI
Inter-elementos | No cumple | Vidrio Doble Hermético | Oeste | Quiebra-vista | Quiebra-vista | A | Burlete de caucho en perímetro int. del marco | Burlete de caucho en riel ventana corredera | Poliuretano inyectado en solera superior | Poliuretano inyectado en fisuras o grietas > a 5mm | Poliuretano inyectado en fisuras o grietas > a 5mm | Encamisado de poliuretano inyectado | Goma o terminal en unión caja/canalización. | Arbustos | Napa freática | Plásticos y PET | 5 | 90 | NO
Interior |  | Vidrio Doble Hermético con Low-E | Nor-Este | Alero horizontal | Alero horizontal y vertical | B | Burlete de PVC y goma autoadhesiva en peinazo | Burlete de caucho en contacto con la hoja | Membrana bituminosa de sello autoadhesiva | Cintas de sello monoadhesivas | Membrana bituminosa de sello autoadhesiva | Cinta butílica monoadhesiva | Silicona acrílica en terminales ductos de cables | Cubresuelos o rastreras | Aguas grises tratadas | Latas y metales | 6 | 120
|  |  | Nor-Oeste | Alero horizontal y vertical |  | C | Otro | Otro | Cintas de sello monoadhesivas | Cintas de sello biadhesivas | Cintas de sello monoadhesivas | Otro | Manguitos de tapón roscado y marco bituminoso | Césped | Aguas negras tratadas | Vidrios | 20 | 120
|  |  | Sur-Oeste | Quiebra-vista |  | D |  |  | Sello Compriband | Cintas de sello punto clavo | Cintas de sello biadhesivas |  | Otro | Huertos o herbáceas | Aguas lluvias | Aceites de cocina
[6 empty] | E |  |  | Otro | Otro | Cintas de sello punto clavo |  |  |  | Cuerpos de agua superficiales | Otro
[6 empty] | F |  |  |  |  | Otro
G